| AT3型低频复合减振器技术特性及外形尺寸表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 最大 工作载荷(kg) | 刚度 | 外形尺寸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (kg/mm) | L | L1 | B | D | H | M | Ø |
| AT3-10 | 10 | 0.4 | 152 | 120 | 63 | 50 | 130 | M10 | Ø12 |
| AT3-30 | 30 | 1.2 | 152 | 120 | 63 | 50 | 130 | M10 | Ø12 |
| AT3-50 | 50 | 2.0 | 152 | 120 | 63 | 50 | 145 | M10 | Ø12 |
| AT3-80 | 80 | 3.2 | 152 | 120 | 63 | 50 | 158 | M12 | Ø12 |
| AT3-100 | 100 | 4.0 | 152 | 120 | 63 | 50 | 178 | M12 | Ø12 |
| AT3-150 | 150 | 6.0 | 172 | 140 | 80 | 70 | 181 | M12 | Ø12 |
| AT3-200 | 200 | 8.0 | 172 | 140 | 80 | 70 | 183 | M12 | Ø12 |
| AT3-400 | 400 | 16.0 | 188 | 150 | 100 | 80 | 194 | M16 | Ø14 |
| AT3-500 | 500 | 20.0 | 200 | 160 | 100 | 90 | 231 | M16 | Ø14 |
| AT3-600 | 600 | 24.0 | 220 | 180 | 120 | 100 | 236 | M16 | Ø14 |
| AT3-800 | 800 | 32.0 | 220 | 180 | 120 | 100 | 238 | M16 | Ø14 |
| AT3-1000 | 1000 | 40.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 256 | M20 | Ø14 |
| AT3-1200 | 1200 | 48.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 256 | M20 | Ø14 |
| AT3-1500 | 1500 | 60.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | Ø14 |
| AT3-1600 | 1600 | 64.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | Ø14 |
| AT3-1800 | 1800 | 72.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | Ø14 |
| AT3-2000 | 2000 | 80.0 | 296 | 256 | 165 | 160 | 258 | M20 | Ø14 |
| BT3-50 | 50 | 1.0 | 198 | 170 | 100 | 90 | 209 | M10 | Ø12 |
| BT3-80 | 80 | 1.6 | 198 | 170 | 100 | 90 | 211 | M12 | Ø12 |
| BT3-100 | 100 | 2.0 | 230 | 195 | 120 | 110 | 216 | M12 | Ø12 |
| BT3-150 | 150 | 3.0 | 230 | 195 | 120 | 110 | 216 | M12 | Ø12 |
| BT3-200 | 200 | 4.0 | 230 | 195 | 120 | 110 | 218 | M12 | Ø12 |
| BT3-400 | 400 | 8.0 | 260 | 220 | 140 | 130 | 231 | M16 | Ø14 |
| BT3-500 | 500 | 10.0 | 260 | 220 | 140 | 130 | 273 | M16 | Ø14 |
| BT3-600 | 600 | 12.0 | 260 | 220 | 140 | 130 | 273 | M16 | Ø14 |
| BT3-800 | 800 | 16.0 | 260 | 220 | 140 | 130 | 275 | M16 | Ø14 |
| BT3-1000 | 1000 | 20.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 291 | M20 | Ø14 |
| BT3-1200 | 1200 | 24.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 291 | M20 | Ø14 |
| BT3-1500 | 1500 | 30.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | Ø14 |
| BT3-1600 | 1600 | 32.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | Ø14 |
| BT3-1800 | 1800 | 36.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | Ø14 |
| BT3-2000 | 2000 | 40.0 | 332 | 290 | 185 | 180 | 293 | M20 | Ø14 |
| CT3-80 | 80 | 1.0 | 220 | 190 | 120 | 100 | 249 | M12 | Ø12 |
| CT3-100 | 100 | 1.3 | 234 | 204 | 120 | 120 | 251 | M12 | Ø12 |
| CT3-150 | 150 | 2.0 | 234 | 204 | 120 | 120 | 251 | M12 | Ø12 |
| CT3-200 | 200 | 2.7 | 260 | 220 | 140 | 130 | 260 | M12 | Ø12 |
| CT3-400 | 400 | 5.3 | 260 | 220 | 140 | 130 | 266 | M16 | Ø14 |
| CT3-500 | 500 | 6.6 | 282 | 242 | 160 | 140 | 303 | M16 | Ø14 |
| CT3-600 | 600 | 8.0 | 292 | 252 | 160 | 150 | 303 | M16 | Ø14 |
| CT3-800 | 800 | 10.7 | 292 | 252 | 160 | 150 | 305 | M16 | Ø14 |
| CT3-1000 | 1000 | 13.4 | 364 | 324 | 210 | 200 | 321 | M20 | Ø14 |
| CT3-1200 | 1200 | 16.0 | 364 | 324 | 210 | 200 | 321 | M20 | Ø14 |
| CT3-1500 | 1500 | 20.0 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | Ø14 |
| CT3-1600 | 1600 | 21.3 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | Ø14 |
| CT3-1800 | 1800 | 24.0 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | Ø14 |
| CT3-2000 | 2000 | 26.7 | 364 | 324 | 210 | 200 | 323 | M20 | Ø14 |
| DT3-80 | 80 | 0.8 | 230 | 200 | 120 | 110 | 256 | M12 | Ø12 |
| DT3-100 | 100 | 1.0 | 264 | 234 | 140 | 140 | 263 | M12 | Ø12 |
| DT3-150 | 150 | 1.5 | 325 | 285 | 180 | 170 | 273 | M12 | Ø12 |
| DT3-200 | 200 | 2.0 | 325 | 285 | 180 | 170 | 295 | M12 | Ø12 |
| DT3-400 | 400 | 4.0 | 325 | 285 | 180 | 170 | 301 | M16 | Ø14 |
| DT3-500 | 500 | 5.0 | 325 | 285 | 180 | 170 | 331 | M16 | Ø14 |
| DT3-600 | 600 | 6.0 | 325 | 285 | 180 | 170 | 331 | M16 | Ø14 |
| DT3-800 | 800 | 8.0 | 325 | 285 | 180 | 170 | 333 | M16 | Ø14 |
| DT3-1000 | 1000 | 10.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 351 | M20 | Ø14 |
| DT3-1200 | 1200 | 12.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 351 | M20 | Ø14 |
| DT3-1500 | 1500 | 15.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | Ø14 |
| DT3-1600 | 1600 | 16.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | Ø14 |
| DT3-1800 | 1800 | 18.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | Ø14 |
| DT3-2000 | 2000 | 20.0 | 408 | 368 | 250 | 230 | 353 | M20 | Ø14 |